Unidad Control Ambiental

SOLICITUD AUTORIZACION SANITARIA PARA SALA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD (REAS)

1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, SEA PERSONA NATURAL (EMPRESA INDIVIDUAL) O PERSONA JURÍDICA (SOCIEDAD) A QUIEN SE DICTARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE:..................................................................................

RUT: ....................................................................................................................................................

DIRECCION.................................................................................................CIUDAD:…........................

FONO........................................EMAIL:…….….....................................................................................

COMUNA:..................................

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:....................................................................................................

RUT......................................................................................................................................................

DIRECCION:................................................................................................CIUDAD:……………………..

FONO:.......................................EMAIL:………………………………………………………………………………..

COMUNA:………………………….

2.  ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO:

RUBRO O ACTIVIDAD:  ……………………………….........................................RUT:…………………………..

DIRECCION:................................................................................................FONO…………………………

SECTOR O POBLACION: .............................................................................COMUNA:……………………

3. INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA SALA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD (REAS)

3.1.- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA AUTORIZACION (todos los documentos deben estar contenidos en una carpeta):

( )  Declaración de residuos generados (identificación de todos los residuos y cuantificación diaria y mensual):

| IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS REAS GENERADOS |
| --- |
| N° | Descripción del Residuo (categorías, art 3, D.S 6/09) | Lugar de origen | Cantidad kg/día | Cantidad Kg/mes |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |

( )  Plano o croquis del centro asistencial de salud, ubicado cardinalmente y que indique la exacta ubicación de la sala de almacenamiento de residuos.

( )  Plano o croquis de la sala de basura de almacenamiento de residuos propiamente tal (que detalle dimensiones y estructura de cada una de sus caras, incluyendo piso y techumbre)

( )  Memoria explicativa que indique las características estructurales mínimas que debe contar la sala de almacenamiento de residuos de establecimientos de atención de salud, a continuación se indican las siguientes:

- La sala debe tener la capacidad suficiente para almacenar las diferentes categorías de residuos generadas en el establecimiento, considerando el número y tipo de contenedores y las frecuencias de recolección y de envío a eliminación.

- Un diseño que permita un trabajo seguro, facilitando el acceso del personal, y, cuando corresponda, la maniobra de los carros de recolección interna.

- Contar con sectores separados, debidamente señalizados, para el almacenamiento de los diferentes residuos generados en establecimientos atención de salud (residuos especiales, residuos peligrosos, residuos radioactivos de baja intensidad y residuos sólidos asimilables).

- Tener puertas de cierre ajustado y provisto de cerrojo que permitan el acceso y retiro de los residuos.

- Contar con iluminación artificial y ventilación adecuada a los residuos almacenados.

- Contar con ductos de ventilación, ventanas, pasadas de tuberías y otras aberturas similares, protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario.

- Tener piso y paredes revestidas internamente con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro. El piso con una pendiente de, al menos, 2% orientada hacia un sumidero conectado al sistema de alcantarillado.

- Contar con área de lavado y desinfección de contenedores dotada de los elementos necesarios para realizar esa actividad.

- Contar con lavamanos suficientes para permitir el aseo del personal que allí se desempeña.

( )  Los contenedores deben cumplir con los siguientes puntos, adjuntar fotografía:

- Indicar y describir, el tipo de contenedores en que se dispondrá transitoriamente cada residuo generado, los cuales deben cumplir con lo establecido en el Titulo IV, Párrafo 1 del D.S Nº6/09.

( )  Plan de operación sala de basura, según lo establecido en el artículo 21 del D.S Nº 6/09.

( )  Los documentos podrán ser entregados en medio físico, o electrónico (CD, DVD, Pendrive)

( )  Informe favorable visita inspectiva de Fiscalizador de la Seremi de Salud.

( )  Pago de arancel.

3.2.- REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE PRESENTAR EL PLAN DE OPERACIÓN DE LA SALA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN ESTABLECIEMIENTOS DE ATENCION DE SALUD:

- La sala deberá tener acceso restringido (sólo a las personas encargadas del manejo de los residuos).

- Disponibilidad permanente de artículos para mantener el aseo de la sala.

- La sala deberá ser lavada diariamente y desinfectada semanalmente con una solución de cloro al 0.5% o una solución desinfectante de efectividad equivalente.

- Tener, a lo menos, una persona encargada de la operación y mantenimiento de la misma.

- Disponer de la cantidad de contenedores necesaria para el reemplazo de aquellos que sean retirados durante la recolección interna.

- La maniobra de vaciamiento de los contenedores, cuando corresponda, se deberá realizar a través de procedimientos que respeten los parámetros de trabajo seguro.

- Los contenedores reutilizables usados deberán ser sometidos a un proceso de limpieza y desinfección en el área de lavado, usando para ello agua y detergente, aplicándoles finalmente una solución de cloro al 0.5% o una solución desinfectante de efectividad equivalente, en cantidad superior al 10% del volumen del contenedor.

- Los residuos especiales deberán mantenerse en bolsas cerradas y no podrán ser almacenados por períodos superiores a 72 hrs, a menos que se almacenen refrigerados a temperaturas inferiores a 4°C, caso en el que se podrán mantener almacenados hasta por una semana.

- Deberá llevarse un registro sobre ingreso y salida de los residuos en el cual conste la fecha en que se llevó a cabo el envío a tratamiento o disposición final, en peso o volumen y por tipo de residuos.

4.     DECLARACIÓN.

DECLARO CONOCER Y/O ACEPTAR:

- Normativa Sanitaria aplicable al establecimiento

- Los requisitos para la Autorización Sanitaria, para la sala de almacenamiento de residuos de establecimientos de atención de salud, cuando se solicita por primera vez, o para la ampliación de giro que cuenta con autorización.

- Que cualquier cambio en lo informado en este documento deberá indicarse a la brevedad a esta Seremi de Salud.

- Que si los antecedentes entregados al momento del ingreso de la solicitud, no correspondan a la realidad esta será rechazada. La aprobación posterior solo será posible reingresando la solicitud, con todos los antecedentes requeridos y la correspondiente cancelación del arancel.

_______________________________________________________

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL