Unidad Control Ambiental

SOLICITUD AUTORIZACION SANITARIA PARA BODEGA DE ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, SEA PERSONA NATURAL (EMPRESA INDIVIDUAL) O PERSONA JURÍDICA (SOCIEDAD) A QUIEN SE DICTARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE:..................................................................................

RUT: ....................................................................................................................................................

DIRECCION.................................................................................................CIUDAD:…........................

FONO........................................EMAIL:…….….....................................................................................

COMUNA:..................................

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:....................................................................................................

RUT......................................................................................................................................................

DIRECCION:................................................................................................CIUDAD:……………………..

FONO:.......................................EMAIL:………………………………………………………………………………..

COMUNA:………………………….

2.  ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO:

RUBRO O ACTIVIDAD:  ……………………………….........................................RUT:…………………………..

DIRECCION:................................................................................................FONO…………………………

SECTOR O POBLACION: .............................................................................COMUNA:……………………

Nº DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (RCA) DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, si corresponde……………………………..

3. INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

3.1.- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA AUTORIZACION (todos los documentos deben estar contenidos en una carpeta):

3.1.1  Declaración de sustancias peligrosas almacenadas

| Nombre Común Sustancia Peligrosa | Nombre Químico Sustancia Peligrosa | Clase (s) peligrosidad, de acuerdo a la NCh. 382Of 2004 | División de peligrosidad, de acuerdo a la NCh. 382Of 2004 | Estado en que se encuentra la Sustancia Peligrosa | Cantidades máximas almacenadas en Toneladas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Cantidad y capacidad máxima de almacenamiento de cada bodega, en toneladas, identificando Clase de las sustancias, según la clasificación de la NCh 382:2013.

    - Especificaciones técnicas constructivas de la bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas, elaboradas por un profesional idóneo, indicando su nombre, RUT, título profesional, universidad que lo otorgó, fecha de titulación y firma del profesional responsable, de acuerdo al D.S Nº 43/15, del MINSAL.

    - Especificaciones técnicas constructivas de la zona de carga y descarga, la cual deberá cumplir con lo exigido en el Artículo 64, del D.S Nº 43/15, del MINSAL.

    - Análisis de cantidades de sustancias peligrosas a almacenar, de acuerdo al Articulo 34 del D.S Nº 43/15 del MINSAL, según corresponda.

    - Memoria técnica de los sistemas de extinción de incendios, cuando proceda, de acuerdo al D.S Nº 43/15, del MINSAL.

    - Memoria técnica de los sistemas de detección de incendios, de acuerdo al D.S Nº 43/15, del MINSAL.

    - Plan de Emergencias, según lo estipulado en el Título XIV de este reglamento.

    - Plano de la bodega que indique la ubicación exacta de la instalación de almacenamiento: calle, número, comuna, ciudad, región, se deberá acotar distanciamiento entre las distintas construcciones del recinto, elaborado por profesional idóneo.

    - Plano de la bodega de sustancias peligrosas detallado a escala, definiendo dimensiones, superficies, ubicación de las sustancias peligrosas a almacenar y equipos.

    - Se solicita especificar las Condiciones de Almacenamiento de las Sustancias Peligrosas, detallando longitud de los pasillos interiores y distanciamiento a los muros perimetrales.

    - Memoria técnica de ventilación, en caso de bodegas. de acuerdo al Articulo 40 del D.S Nº 43/15 del MINSAL

    - Certificado de la instalación eléctrica, la cual deberá cumplir con la normativa vigente y estar registrada ante la autoridad competente.

    - Procedimiento por escrito de operación de la instalación de almacenamiento.

    - Análisis de compatibilidad de sustancias peligrosas a almacenar.

    - Análisis de riesgos según lo indicado en artículo 45, del D.S Nº 43/15, del MINSAL

    - Hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas.

    - Informe favorable visita inspectiva de Fiscalizador de la Seremi de Salud.

    - Pago de arancel.

    - Los antecedentes podrán presentarse en medio físico o electrónico (CD, DVD, Pendrive).

3.2.- CARACTERITICAS QUE DEBE PRESENTAR LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS:

- El sitio de almacenamiento deberá tener acceso restringido, en términos que sólo podrá ingresar personal debidamente autorizado por el responsable de la instalación.

- El encargado de la bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas deberá mantener un registro que contemple como mínimo la siguiente información: Nombre comercial y nombre químico de cada sustancia, Nº UN, Clase y división de peligrosidad de cada sustancia de acuerdo a la NCh 382. Of2004. Este registro debe mantenerse en bodega.

- La hoja de seguridad de las sustancias peligrosas debe mantenerse en bodega y en conocimiento de los trabajadores.

- Toda instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas sobre 10 toneladas (t) de sustancias inflamables o 30 t de otras clases de sustancias peligrosas requerirá de Autorización Sanitaria para su funcionamiento y consideraciones especiales establecidas en el  Art 5, D.S 43/16.

- Una vez obtenida la autorización, el interesado ingresará y mantendrá actualizados los datos de su instalación y las sustancias peligrosas almacenadas, declarándolos dos veces al año, con fechas límites el 20 de junio y 20 de diciembre, para cada periodo respectivamente. (Art 6, D.S 43/16)

- La autorización concedida tendrá una duración de tres años y se prorrogará en forma automática y sucesiva por iguales períodos, mientras no sea expresamente dejada sin efecto. La denegación de la solicitud se hará mediante resolución fundada (Art 6, D.S 43/16)

4.     DECLARACIÓN.

DECLARO CONOCER Y/O ACEPTAR:

- Normativa Sanitaria aplicable al establecimiento

- Los requisitos para la Autorización Sanitaria, para el almacenamiento de sustancias peligrosas, cuando se solicita por primera vez, o para la ampliación de giro que cuenta con autorización.

- Que cualquier cambio en lo informado en este documento deberá indicarse a la brevedad a esta Seremi de Salud.

- Que si los antecedentes entregados al momento del ingreso de la solicitud, no correspondan a la realidad esta será rechazada. La aprobación posterior solo será posible reingresando la solicitud, con todos los antecedentes requeridos y la correspondiente cancelación del arancel.

_______________________________________________________

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL